南京市建设工程施工图设计文件数字化审查

整改回复须知

1、整改回复分专业（人防专项审查意见既对人防回复，又要分解到各个专业回复）进行，各个专业均需填写整改回复单，“回复意见”栏应明确整改措施；

2、整改回复应根据审查意见，在报审版本内对图纸进行修改并签署修改时间，不得以“修改通知单”或“变更通知单”的形式进行整改；

3、整改回复包括整改回复单、新版图纸目录、修改图纸、新增图纸、补充计算书等材料，以上文件应分别推送至相应文件夹（整改回复单、补充计算书等资料推送至资料文件夹）；

4、审查意见应逐条回复，一一对应。需出修改图纸的，应在“回复意见”栏中明确其图纸编号（如：整改，详见建施03a）；

5、由其它专业（含人防专项审查）审查意见关联本专业需做修改的，在本专业整改回复单中应增加“五、关联意见”和 “五、关联整改”内容，并须明确整改措施，且对本专业相关图纸进行修改；

6、根据人防专项审查意见需对图纸修改的，在相关专业中统一完成；

7、审查意见表述为“XXXX,不符合XXXX,其它需自查”的，说明该问题可能在设计图纸中多处存在，设计人员须对图纸做全面梳理查找并整改到位，设计单位对图纸未整改到位产生后果的负相应责任；

8、需出修改图纸、补充图纸的，应同时编制新版图纸目录，图纸目录中应包含原有效图纸、修改图纸、补充图纸等内容；

9、整改回复中含有与审查意见无关修改内容的，不予受理，但其它专业修改关联本专业做相应修改的除外，此类修改属于“五、关联整改”内容，需在整改回复单以及图纸目录“备注”栏中说明情况；

10、整改回复单需注明第几次回复；

11、整改回复经复审仍不符合要求，应根据复审意见再作新一轮整改，要求同上；

12、设计单位整改回复格式不符合要求的，不予受理；

13、数字化审查整改回复单参考样式见附件1、附件2，新版图纸目录参考样式见附件3。

附件1                                      第（1）次回复  回复时间：

南京市建设工程施工图设计文件

数字化审查整改回复单【参考式样】

项目名称：                                    审查意见书编号：

设计单位：                                    专  业：建筑

| 审查意见 | 回复意见 |
| --- | --- |
| 一、强制性条文： 1、地下一层第五防火分区疏散走道宽度小于1.1米，不符合GB50016-2014第5.5.18条 二、审查要点: 三、消防安全性： 四、其它: 1、缺少楼梯4详图 五、关联意见： 1、根据人防专项审查意见：防护单元A被隔墙分成两部分，连接口仅u轴交11轴处仅设一道1.1米宽门，南侧大部分掩蔽空间疏散宽度不够。 2、根据暖通专业审查意见，十一层需设置排烟机房。 | 一、强制性条文： 1、整改，详见建施02a 二、审查要点: 三、消防安全性 四、其它: 1、整改，补充图纸，详见建施10，关联图纸建施04a 五、关联整改： 1、整改，详见建施07a 2．增设排烟机房，平面相应修改，详见建施05a;。 |
| 本专业签字栏 | 各专业负责人会签栏 |
| 设计人 | 校对人 | 审核人 | 建筑 | 结构 | 给排水 | 电气 | 暖通 |
| 注意事项 |  |

附件2                                      第（1）次回复  回复时间：

南京市建设工程施工图设计文件

数字化审查整改回复单【参考式样】

项目名称：                                    审查意见书编号：

设计单位：                                    专  业：人防专项

| 审查意见 | 回复意见 |
| --- | --- |
| 一、防护： 1、防护单元A被隔墙分成两部分，连接口仅u轴交11轴处仅设一道1.1米宽门，南侧大部分掩蔽空间疏散宽度不够。 二、防化： 1、水施06： S/01，N/01处市政给水管道穿越人防外墙处防护密闭预埋管位置不对。 | 一、防护： 1、整改，详见建施07a 二、防化： 1、整改，详见水施06a |
| 项目负责人 | 各专业负责人会签栏 |
|  | 建筑 | 结构 | 给排水 | 电气 | 暖通 |
| 注意事项 |  |

注释:

1、人防专项审查给出各专业综合审查意见，各专业设计师分别对本专业相关审查意见进行回复并签字确认；

2、需要修改的，在本专业整改回复单（附件1）“五、关联整改”中回复整改措施，并对本专业相关图纸进行修改，本专业修改关联到其它专业的，须告知其它专业做相应修改。

附件3：

图 纸 目 录【参考式样】

| 序号 | 图号 | 图纸名称 | 出图时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建施01 | 建筑设计说明 | 2019/3/1 |  |
| 2 | 建施02a | 建筑总平面图 | 2019/7/1 | 替代建施02 |
| 3 | 建施03a | 一层平面图 | 2019/7/1 | 替代建施03 |
| 4 | 建施04b | 二-十层平面图 | 2019/8/1 | 替代建施04 |
| 5 | 建施05a | 十一层平面图 | 2019/7/1 | 暖通专业增加机房，平面相应调整，替代建施05 |
| 6 | 建施06 | 屋顶平面 | 2019/3/1 |  |
| 7 | 建施07a | 地下一层平面图 | 2019/7/1 | 加大地下一层南侧部分掩蔽空间疏散宽度，以修改图“建施07a”替代原设计图“建施07” |
| 8 | 建施08 | 楼梯详图 | 2019/3/1 |  |
| 9 | 建施09 | 门窗详图 | 2019/3/1 |  |
| 10 | 建施10 | 楼梯4详图 | 2019/7/1 | 补充图纸，关联图纸建施04a |

注：本目录为根据图审意见修改后的图纸目录，被替代图纸均为无效图纸。

注释:

1、根据审查意见，修改总平面图，以修改图“建施02a”替代原设计图“建施02”；

2、根据审查意见，修改二-十层平面图，以修改图“建施04a”替代原设计图“建施04”，经复审仍不满足要求，进一步整改后，以“建施04b”替代原设计图“建施04”；

3、根据暖通专业审查意见，需设置排烟机房，以修改图“建施05a”替代原设计图“建施05”；

4、根据人防专项审查意见，加大地下一层南侧部分掩蔽空间疏散宽度，以修改图“建施07a”替代原设计图“建施07”；

5、根据审查意见，补充缺楼梯4详图，图号续编为“建施10“。